|  | Νάξος 3/6/2020 Αριθ. Πρωτ. 4476 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 500,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια των κάτωθι:

Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) ,  ένα (1) τεμάχιο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο.

2.Τύπου On-Line UPS, Φαινόμενης  ισχύος 3000 VA,   καθαρού ημιτόνου στην έξοδο και τεχνολογία διπλής μετατροπής.

3.Συντελεστής ισχύος ≥ 0,9.

4.Να έχει μονοφασική είσοδο και έξοδο.

5.Να έχει αυτονομία σε πλήρες φορτίο εύλογο χρονικό διάστημα (≥3min)  για την ασφαλή αποσύνδεση των μηχανημάτων.

6.Να διαθέτει τουλάχιστον 4 πρίζες σούκο.

7.Να διαθέτει θύρες usb.

8.Nα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης μέσω υπολογιστή (προαιρετικά).

9.Να παρέχεται τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ:  Πεντακόσια ευρώ (500,00€) μαζί με το Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και σταλούν στο άνω fax,  έως και  6/6/2020.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                      ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ